Техническое задание (Описание объекта закупки)

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений

пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения

Таловского муниципального района Воронежской области

1. Наименование объекта закупки.

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений  пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения  Таловского муниципального района Воронежской области.

2. Описание объекта закупки.

Исполнитель осуществляет следующие функции:

2.1. Контроль над соблюдением проектных решений, сроков выполнения капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения  Таловского муниципального района Воронежской области и требований нормативных документов.

2.2. Контроль и технический надзор за проведением подрядных работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

2.3. Контроль над соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

2.4. Принятие своевременных мер и контроль над устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости.

2.5. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

2.6. Контроль над соответствием объемов выполняемых и предъявленных к оплате подрядных работ проектной документации.

2.7. Проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных работ и затрат на устранение дефектов.

2.8. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве подрядных работ.

2.9. Контроль над исполнением организациями указаний и предписаний авторского надзора, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам применяемых конструкций, изделий и материалов, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

2.10. Участие в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов ремонтных работ при их приемке.

2.11. Проведение фото и видеофиксации каждого аспекта оказания услуг до, во время и после окончания их оказания на объекте.

2.11.1. Результаты фото и видеофиксации подготовленные до начала оказания услуг передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).

2.11.2. Результаты фото и видеофиксации подготовленные во время оказания услуг передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).

2.11.3. Результаты фото и видеофиксации подготовленные после оказания услуг должны быть сделаны на всех участках капитального ремонта. Указанные результаты передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).

2.12. Сдача результатов на оплату без приложения документов предусмотренных                        пунктом 2.11 настоящего технического задания не допускается. При поэтапной сдаче допускается изготовление документации, предусмотренной пунктом 2.11 в отношении отдельных участков передаваемых на оплату.

2.13. Выполнение иных функций, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.

3. Требования к месту, условиям и срокам оказания услуг.

3.1. Требования к месту оказания услуг:

Воронежская область, Таловский  район пруд на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения.

3.2. Требования к условиям оказания услуг:

услуги должны оказываться Исполнителем в соответствии с условиями Контракта, требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», действующих СНиПов и других нормативных документов.

3.3. Требования к срокам оказания услуг:

начало оказания услуг – с даты заключения Контракта;

окончание оказания услуг – до полного завершения подрядных работ, но не позднее 31.12.2019 г.

4. Приложение к Техническому заданию.

Неотъемлемой составляющей Технического задания является проектная документация «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области».